## klusjes 304
| naam aanvrager | Welke klas? Welk lokaal? | Benodigd materiaal | prioriteit | opvolging
deur repareren jongensspeelplaats Sint-Jozef Nieuwe deur laten plaatsen | Brigitte | speelplaats Sint - Jozef |  | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje | bezig of in pauze; met extern bedrijf of MAARTEN
mogelijkheid om dempers te verplaatsen naar L2 | Margo | L2 | dempers zijn verduurd en kunnen niet verplaatst worden | zeer dringend | In orde | Roberto heeft nodig:
gaten muizen dichten | Annabel | secretariaat, muzekapel, trappenhal,... |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje | - kraan gang L5-L6: kraanklep aankopen (onderdelen)
Lek gang | Stan | Gang L4 (tussen L4 en L3) | zelfde probleem | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje | - Brico kopen: lange vijzen van 10 tot 13 cm nodig op banken van speelplaats
Lek dakgoot Sint-Albert (ter hoogte van L4 & K1) | Stan | Speelplaats Sint-Albert | zelfde probleem | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje | - 1x ladder voor werken op 6 meter hoogte (ideaal in 3 delen)
Verzorgtafel met trapje | Zita KO | KO | Hout + gereeedschap | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Plank om bakje met reservekledij op te zetten | Zita KO | Ko | Hout + gereeedschap | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Boekenrekje | Zita KO | KO | vijzen/ pluggen |  | overnemen op volgend lijstje
Boekenrek | Laura | K1 | hout + gereedschap |  | In orde
boekentassen L1 | Maarten |  |  |  | overnemen op volgend lijstje
regenwaterput kleine speelplaats st albert | khadija |  | aanvraag ingediend dienst infra. | dringend | overnemen op volgend lijstje
wc kleuters verstopt | khadija |  |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Houten plank ophangen in de kring | Zita KO | K0 |  | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje
Bloembakken op regenput roosters | khadija | speelplaats kleuters | bloembakken | dringend | In orde
Toiletpapier houders bij Scouts ophangen in toilettenst jozefschool | khadija | toiletten kleuters beneden |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Goten in de wc ontstoppen sint jozef | khadija | toiletten sint jozef |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Paspop aan muur bevestigen en wasrekje herstellen | Inge Depuydt | K2 | Vijzen |  | overnemen op volgend lijstje
Schilderen van grote panelen zodat we werkjes knn ophangen | Inge Depuydt | sportzaal |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Lang white board in de gang secretariaat hangen (origineel whiteboard hangt in het fietsenlokaal) | Khadija, Tina, Anna, Annabel | gang secretariaat |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
gordijnroede in overleglokaal | Tina | overleglokaal secretariaat | ladder | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
CO2-meter aan de muur hangen | Tina | overleglokaal secretariaat |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Regenpijp losgekomen, stuk regenpijp ligt in lokaal aan deur speelplaats | An V | speelplaats sint jozef | ladder, iets om regenpijp terug vast te maken aan de steun | dringend | overnemen op volgend lijstje
tussendeur L4 en oud L3 smeren | Stanneman | L4/L3 | Juice | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje
extra beveiliging poort Sint-Jozef | Khadija | speelplaats sint jozef |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
|  |  |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
|  |  |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
|  |  |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
|  |  |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
|  |  |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
|  |  |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
|  |  |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje

## klusjes 263
| naam aanvrager | Welke klas? Welk lokaal? | Benodigd materiaal | prioriteit | opvolging
Kapstokhaken verwijderen uit de kasten | Inge | K3 |  | niet zo dringend | In orde | bezig of in pauze; met extern bedrijf of MAARTEN
deur repareren jongensspeelplaats Sint-Jozef Nieuwe deur laten plaatsen | Brigitte | speelplaats Sint - Jozef |  | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje | Roberto heeft nodig:
mogelijkheid om dempers te verplaatsen naar L2 | Margo | L2 | dempers zijn verduurd en kunnen niet verplaatst worden | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje | - kraan gang L5-L6: kraanklep aankopen (onderdelen)
gaten muizen dichten | Annabel | secretariaat, muzekapel, trappenhal,... |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje | - Brico kopen: lange vijzen van 10 tot 13 cm nodig op banken van speelplaats
Lek gang | Stan | Gang L4 (tussen L4 en L3) | zelfde probleem | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje | - 1x ladder voor werken op 6 meter hoogte (ideaal in 3 delen)
Lek dakgoot Sint-Albert (ter hoogte van L4 & K1) | Stan | Speelplaats Sint-Albert | zelfde probleem | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Kraan in wc gang L5, L6 lekt (ook wanneer kraan helemaal wordt toe gedraaid) | Stan | Wc derde graad | klepkraan kopen bij Facq | zeer dringend | In orde
Verzogtafel met trapje | Zita KO | KO | Hout + gereeedschap | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Plank om bakje met reervekledij op te zetten | Zita KO | Ko | Hout + gereeedschap | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Extra plank in kast | Annabel | L5 |  |  | In orde
Boekenrekje | Zita KO | KO | vijzen/ pluggen |  | overnemen op volgend lijstje
Boekenrek | Laura | K1 | hout + gereedschap |  | overnemen op volgend lijstje
Pedaalemmer Leraarskamer is defect | Stan | Nieuwe leraarskamer |  | dringend | In orde
Klaptafels gang L5-6 | Maarten |  |  |  | In orde
boekentassen L1 | Maarten |  |  |  | overnemen op volgend lijstje
regenwaterput kleine speelplaats st albert |  |  |  | dringend | overnemen op volgend lijstje
Fietsen kleuters: banden nakijken | Janne | Lokaal naast muzekapel |  | niet zo dringend | In orde
Deur slaat hard toe. Kan hier een deurstop komen of ervoor zorgen dat de deur zachter toegaat? | Mariam | Deur gang Sint-Jozef op tweede verdieping |  | niet zo dringend | In orde
Poortje op mezanine kapot (volledig los uit de muur) | Janne | K3 |  | zeer dringend | In orde
wc kleuters verstopt | khadija |  |  | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje
Houten plank ophangen in de kring | Zita KO | K0 |  | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje
gordijn oude leraarskamer | Khadija | oude leraarskamer |  | niet zo dringend | In orde

## klusjes 52
| naam aanvrager | Welke klas? Welk lokaal? | Benodigd materiaal | prioriteit | opvolging
TL - lamp vervangen aan witte poort | Annabel | lamp op benedenverdiep aan de witte poort, in de gang | TL lamp | niet zo dringend | In orde | ???
Verwijderen van de ketting aan de toegangsdeur naar de trappenzaal op het gelijkvloers. | Brigitte | Gelijkvloers trapzaal | Zware tang | niet zo dringend | In orde
Markeren vrije zone op de grond met rood/wit lint. | Brigitte | Klassengangen en trapzalen | Wit/rood tape | niet zo dringend
Kapstokhaken verwijderen uit de kasten | Inge | K3 |  | niet zo dringend
deur repareren jongensspeelplaats Sint-Jozef Nieuwe deur laten plaatsen | Brigitte | speelplaats Sint - Jozef |  | niet zo dringend |  | Deur is zoek/verdwenen; vermoedelijk samen met materiaal VBSSJO opgehaald. Nieuwe deur laten plaatsen
mogelijkheid om dempers te verplaatsen naar L2 | Margo | L2 | ladder is te kort! | zeer dringend
gaten muizen dichten | Annabel | secretariaat, muzekapel, trappenhal,... |  | zeer dringend
Lek gang | Stan | Gang L4 (tussen L4 en L3) | zelfde probleem | zeer dringend
Lek dakgoot Sint-Albert (ter hoogte van L4 & K1) | Stan | Speelplaats Sint-Albert | zelfde probleem | zeer dringend
Dak bank speelplaats | Mathilde | Speelplaats Sint-Albert |  | zeer dringend
Kraan in wc gang L5, L6 lekt (ook wanneer kraan helemaal wordt toe gedraaid) | Stan | Wc derde graad | klepkraan kopen bij Facq | zeer dringend
Slot op deur tussen turnzaal en bureau Sint jozef | Brigitte | Deur tussen turnzaal en bureau Sint Jozef | Slotje | dringend
Tegels vloer L4 | Stan | L4 |  | dringend | In orde
Schuifslotje plaatsen langs binnenkant klasdeur K3 | Inge | K3 | schuifslot? | dringend
Roberto heeft nodig:
- kraan gang L5-L6: kraanklep aankopen (onderdelen)
- Brico kopen: lange vijzen van 10 tot 13 cm nodig op banken van speelplaats
- 1x ladder voor werken op 6 meter hoogte (ideaal in 3 delen)
Verwijderen oude wc houder in kleutertoiletten | Inge K2 | Toiletten kleuters | gereedschap | niet zo dringend | In orde
Verzogtafel met trapje | Zita KO | KO | Hout + gereeedschap | zeer dringend
Plank om bakje met reervekledij op te zetten | Zita KO | Ko | Hout + gereeedschap | zeer dringend
ophangen boekenrekje | Annabel | L5 | vijzen/pluggen |  | In orde
ophangen klein whiteboard | Annabel | L5 | Vijs/plug |  | In orde
Extra plank in kast | Annabel | L5
Spoelknop wc kleuters (sjas) | khadija | speelplaats | spoelsystheem? | zeer dringend | In orde
Plaat voor takenbord | Zita KO | KO | Hout
Boekenrekje | Zita KO | KO | vijzen/ pluggen
Boekenrek | Laura | K1 | hout + gereedschap
Plaat voor takenbord | Laura | K1 | hout + gereedschap |  | In orde
Pedaalemmer Leraarskamer is defect | Stan | Nieuwe leraarskamer |  | dringend
cilinder Loppe vervangen | Maarten
cilinder a.1.07 vervangen | Maarten
gang L5-6 leegmaken | Maarten
Klaptafels gang L5-6 | Maarten
wc bril jongenstoilet speelplaats Sint-Jozef | Maarten
boekentassen L1 | Maarten
Lamp hangt los | Zita KO | K0 |  | zeer dringend
prikborden recupereren Sint Jozef --> gang onthaalklas | Zita KO | Gang K0 |  | niet zo dringend
Waterlek? |  |  |  | zeer dringend
Ethernet kabel trekken Sint Jozef | Maarten |  | Ethernet kabel 20m | dringend
Stoel K0 herstellen | Maarten |  |  | niet zo dringend
regenwaterput kleine speelplaats st albert |  |  |  | dringend
Fietsen kleuters: banden nakijken | Janne | Lokaal naast muzekapel |  | niet zo dringend
Deur slaat hard toe. Kan hier een deurstop komen of ervoor zorgen dat de deur zachter toegaat? | Mariam | Deur gang Sint-Jozef op tweede verdieping |  | niet zo dringend | In orde
Poortje op mezanine kapot (volledig los uit de muur) | Janne | K3 |  | zeer dringend
wc kleuters verstopt | khadija |  |  | zeer dringend
Houten plank ophangen in de kring | Zita KO | K0
Klokken goedzetten | Mariam | klassen, bureaus directie |  | zeer dringend

## klusjes 301
| naam aanvrager | Welke klas? Welk lokaal? | Benodigd materiaal | prioriteit | opvolging
TL - lamp vervangen aan witte poort | Annabel | lamp op benedenverdiep aan de witte poort, in de gang | TL lamp | niet zo dringend | In orde
Verwijderen van de ketting aan de toegangsdeur naar de trappenzaal op het gelijkvloers. | Brigitte | Gelijkvloers trapzaal | Zware tang | niet zo dringend
Markeren vrije zone op de grond met rood/wit lint. | Brigitte | Klassengangen en trapzalen | Wit/rood tape | niet zo dringend
Systeem bedenken en voorzien om de schuiframen in K1 beperkt (ca; 10 cm) open te houden. Een lat of kleine balk volstaat hier. | Brigitte | in K1 | Kleine lat of balk | niet zo dringend
Kastdeur in klas hangt los | Annabel D | L5 | schroevendraaier | niet zo dringend | In orde
plakkerij deur L4 hangt los |  | L4 | pleister | niet zo dringend | In orde
plaat afschermen draden (aan elektriciteitskast) |  | L1 | plaat (kopen Brico) | niet zo dringend |  | Maarten is ermee bezig
Kapstokhaken verwijderen uit de kasten | Inge | K3 |  | niet zo dringend
banken repareren speelplaats | Annabel | speelplaats |  | dringend | In orde
deur repareren jongensspeelplaats Sint-Jozef Nieuwe deur laten plaatsen | Brigitte | speelplaats Sint - Jozef |  | niet zo dringend |  | Deur is zoek/verdwenen; vermoedelijk samen met materiaal VBSSJO opgehaald. Nieuwe deur laten plaatsen
Vloertegel K3 (aan deur K1) |  |  |  | niet zo dringend | In orde
mogelijkheid om dempers te verplaatsen naar L2 | Margo | L2 |  | zeer dringend
deurklink eerste verdiep tussen trappenhal en turnzaal staat los | Annabel | Deur eerste verdiep tussen turnzaal en trappengang | ? | dringend | In orde
gaten muizen dichten | Annabel | secretariaat, muzekapel, trappenhal,... |  | zeer dringend
deurklink K3 (speelplaats) | Tina | K3 aan de kant van de speelplaats |  | zeer dringend | In orde
Lek gang | Stan | Gang L4 (tussen L4 en L3) |  | zeer dringend
Bel Sint-Jozef klinkt (te) stil | Stan | Speelplaats Sint-Jozeff |  | zeer dringend
Lek dakgoot Sint-Albert (ter hoogte van L4 & K1) | Stan | Speelplaats Sint-Albert |  | zeer dringend
muizen klas Zitta | khadija | k0 |  | zeer dringend | In orde | Anticimex heeft het nodige gedaan in deze klas
Raam naar de gang (Sint-Albert) | Mathilde | Speelplaats Sint-Albert |  | zeer dringend | In orde
Dak bank speelplaats | Mathilde | Speelplaats Sint-Albert |  | zeer dringend
verhogen schutting KO mezzanine 10 cm Plexi | khadija | K1-K2-3 |  | zeer dringend | In orde
Kraan in wc gang L5, L6 lekt (ook wanneer kraan helemaal wordt toe gedraaid) | Stan | Wc derde graad |  | zeer dringend
Latjes grote tafel vallen af | Stan | Nieuwe leraarskamer |  | dringend | In orde
Klink L2 valt er steeds af | Stan | L2 |  | zeer dringend | In orde
Slot op deur tussen turnzaal en bureau Sint jozef | Brigitte | Deur tussen turnzaal en bureau Sint Jozef | Slotje | dringend
Oplossing gebroken ramen bureau Sint Jozef | Brigitte | Bureau Sint Jozef | Glas of Karton | niet zo dringend | In orde
draaiknop chauffage rechts werkt niet (chauffage staat aan terwijl draaiknop op 0 staat) | Tina | fietslokaal Sint-Jozef |  | niet zo dringend | In orde
Tegels vloer L4 | Stan | L4 |  | dringend |  | Maarten is ermee bezig
Deurtje kast glazen | Stan | Nieuwe leraarskamer |  | niet zo dringend | In orde
Sleutel slot leesklas is afgebroken | Anna | Leesklas/sterklas |  | niet zo dringend | In orde
Klasleerkracht L3 vinden |  | VDAB/Actiris |  | dringend
Mini whiteboard aan de muur hangen | Stan | L4 |  | niet zo dringend | In orde
Licht Fietsenlokaal werkt niet | Maarten | Fietsenlokaal |  | niet zo dringend | In orde
Kapstokken L1 | Maarten | L1 |  | dringend | In orde

## klusjes 501
Wat moet er hersteld worden? | naam aanvrager | Welke klas? Welk lokaal? | Benodigd materiaal | prioriteit | opvolging
TL - lamp vervangen aan witte poort | Annabel | lamp op benedenverdiep aan de witte poort, in de gang | TL lamp | niet zo dringend
Sluiten alle elektriciteitskasten en bewaren sleutel in het sleutelkastje op het secretariaat. | Brigitte | zie grondplannen | Sloten | dringend | In orde
Verwijderen van de ketting aan de toegangsdeur naar de trappenzaal op het gelijkvloers. | Brigitte | Gelijkvloers trapzaal | Zware tang | niet zo dringend
Markeren vrije zone op de grond met rood/wit lint. | Brigitte | Klassengangen en trapzalen | Wit/rood tape | niet zo dringend
Systeem bedenken en voorzien om de schuiframen in K1 beperkt (ca; 10 cm) open te houden. Een lat of kleine balk volstaat hier. | Brigitte | in K1 | Kleine lat of balk | niet zo dringend
De handvatten van de twee middelste ramen knellen | Stan | L4 |  | niet zo dringend | niet voldoende gebeurd
Internet?Kabel uit de muur moet verwijderd worden | Stan | L4 |  | niet zo dringend | In orde
Kastdeur in klas hangt los | Annabel D | L5 | schroevendraaier | niet zo dringend
plakkerij deur L4 hangt los |  | L4 | pleister | niet zo dringend
plaat afschermen draden (aan elektriciteitskast) |  | L1 | plaat (kopen Brico) | niet zo dringend
Kapstokhaken verwijderen uit de kasten | Inge | K3 |  | niet zo dringend
banken repareren speelplaats | Annabel | speelplaats |  | dringend
deur repareren jongensspeelplaats Sint-Jozef Nieuwe deur laten plaatsen | Brigitte | speelplaats Sint - Jozef |  | niet zo dringend |  | Deur is zoek/verdwenen; vermoedelijk samen met materiaal VBSSJO opgehaald. Nieuwe deur laten plaatsen
Vloertegel K3 (aan deur K1) |  |  |  | niet zo dringend
mogelijkheid om dempers te verplaatsen naar L2 | Margo | L2 |  | dringend
kraan loopt niet | Margo | L2 |  | dringend | In orde
deurklink eerste verdiep tussen trappenhal en turnzaal staat los | Annabel | Deur eerste verdiep tussen turnzaal en trappengang | ? | dringend
gaten muizen dichten | Annabel | secretariaat, muzekapel, trappenhal,... |  | zeer dringend
verwarming muzekapel (heeft heel de vakantie warm gestaan) | Annabel | muzekapel |  | dringend | In orde

## klusjes 1311
Wat moet er hersteld worden? | naam aanvrager | Welke klas? Welk lokaal? | Benodigd materiaal | prioriteit | opvolging
TL - lamp vervangen aan witte poort | Annabel | lamp op benedenverdiep aan de witte poort, in de gang | TL lamp | niet zo dringend |  |  | bezig met extern bedrijf
De draaiknop van de verwarming in de muzekapel is kapot, waardoor de verwarming niet uit kan | Annabel | Muzekapel | ? | zeer dringend | In orde
Sluiten alle elektriciteitskasten en bewaren sleutel in het sleutelkastje op het secretariaat. | Brigitte | zie grondplannen | Sloten | dringend | overnemen op volgend lijstje
Voorzien degelijke slot voor de deur van de berging onder de trap op het gelijkvloers. Het lokaal moet altijd op slot zijn. | Brigitte | Gelijkvloers trapzaal | Slot | dringend | In orde
Verwijderen van de ketting aan de toegangsdeur naar de trappenzaal op het gelijkvloers. | Brigitte | Gelijkvloers trapzaal | Zware tang | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje
Markeren vrije zone op de grond met rood/wit lint. | Brigitte | Klassengangen en trapzalen | Wit/rood tape | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje
Systeem bedenken en voorzien om de schuiframen in K1 beperkt (ca; 10 cm) open te houden. Een lat of kleine balk volstaat hier. | Brigitte | in K1 | Kleine lat of balk | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje
Lampen vervangen (heel hoog) | Inge | K2 en K3 | grote ladder | dringend | In orde
De handvatten van de twee middelste ramen knellen | Stan | L4 |  | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje
Internet?Kabel uit de muur moet verwijderd worden | Stan | L4 |  | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje
Kastdeur in klas hangt los | Annabel D | L5 | schroevendraaier | niet zo dringend
plakkerij deur L4 hangt los |  | L4 | pleister | niet zo dringend | overnemen op volgend lijstje
plaat afschermen draden (aan elektriciteitskast) |  | L1 | plaat (kopen Brico) | niet zo dringend
Kapstokhaken verwijderen uit de kasten | Inge | K3 |  | niet zo dringend
waterlek in gang K0 | Annabel | gang K0 |  | dringend | In orde
banken repareren speelplaats | Annabel | speelplaats |  | dringend | overnemen op volgend lijstje
deur repareren jongensspeelplaats Sint-Jozef Nieuwe deur laten plaatsen | Brigitte | speelplaats Sint - Jozef |  | niet zo dringend | niet voldoende gebeurd | Deur is zoek/verdwenen; vermoedelijk samen met materiaal VBSSJO opgehaald. Nieuwe deur laten plaatsen
Vloertegel K3 (aan deur K1) |  |  |  | niet zo dringend
mogelijkheid om dempers te verplaatsen naar L2 | Margo | L2 |  | niet zo dringend
kraan loopt niet | Margo | L2 |  | dringend | In orde
deur smeren in de leesklas | Annabel | leesklas |  | dringend | In orde
klink deur L4 | Stan | L4 | volledig nieuwe klink. Vork is kapot | zeer dringend | overnemen op volgend lijstje | opgelost op 5-1
zakdoekendoos L4 | Stan | L4 | vijsjes? | dringend |  | opgelost op 5-1
klink 2 de leerjaar | Margo | L2 |  | zeer dringend
Bel Speelplaats S-J kapot | Stan | Speelplaats S-J | ? | zeer dringend
Deur K3 maken (kan enkel nog dicht door op slot te doen) | Inge | K3 |  | zeer dringend
2 tegels in K3 maken | Inge | K3 |  | dringend